ПАМЯТКА ЗАЯВИТЕЛЮ

1. Получить информацию о процедуре подключения, необходимых документах и образцах заявлений можно с помощью:

- официального сайта ООО «КВС» http://kvs-saratov.ru/

- обратившись лично в Центр по работе с абонентами ООО «КВС» по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 10

2.  После получения информации заполнить заявку с указанием необходимых сведений и приложением полного пакета документов в соответствии с п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013.

3. Получить оферту договора подключения лично в Центре по работе с абонентами либо, по желанию заявителя, оферта направляется заказным письмом с уведомлением Почтой РФ.

4. Рассмотреть оферту договора подключения и не позднее 30 дней с даты получения, подписать его и вернуть 1 подписанный экземпляр в ЦРА либо направить заказным письмом с уведомлением по адресу: 410028, г. Саратов, ул. Советская, 10 (ООО «КВС»).

5. Произвести оплату в соответствии с графиком, указанным в договоре подключения.

6. Выполнить условия подключения и обязательства по договору подключения со своей стороны, в том числе:

- разработать проект водоснабжения и(или) водоотведения объекта

- обратиться в ООО «КВС» за согласованием разработанной проектной документации

- в соответствии с согласованной проектной документацией выполнить строительство коммуникаций.

(Строительство сетей инженерно-технического обеспечения должно выполняться в строгом соответствии с согласованной проектной документацией, любые изменения должны быть согласованы проектной организацией и пересогласованы с ООО «КВС»)

7. Уведомить ООО «КВС» о готовности к проверке выполнения условий подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, обратившись лично в Центр по работе с абонентами.

8. Принять участие в проверке выполнения условий подключения, при наличии замечаний устранить замечания, после чего участвовать в повторной проверке.

9. Получить в ООО «КВС» смету на врезку и оплатить ее.

10. После оплаты сметы на врезку присутствовать при фактическом подключении объекта к централизованный системам холодного водоснабжения и/или водоотведения.

11. Рассмотреть и подписать акт о подключении (технологическом присоединении).

12. Выполнить бак-анализ воды, обратившись в специализированную и аккредитованную лабораторию.

13. Обратиться в Центр по работе с абонентами ООО «КВС» за присвоением лицевого счета (оформление «абонентской книжки»).

Внимание!

В связи с участившимися случаями действий третьих лиц, которые незаконно представляются сотрудниками ООО «КВС» с целью оказания платных посреднических и иных услуг, убедительно рекомендуем сообщать о таких фактах в ООО «КВС».

Ответственность за действия вышеуказанных лиц ООО «КВС» не несет.